## PANEPISTHMIA
[6 empty] | en_klasi | primary_energy_consumptionec | reference_primary_energy_consumption |  | total_area |  | energy saving
|  |  | SAMPLE | 18 |  | Δ | 398.9167 | 255.3111 |  | 4074.7056 |  | 143.6056
|  |  |  | 13 |  | Ε | 624.6385 | 301.5231 |  | 1979.3435 |  | 323.1154
|  |  |  | 5 |  | Ζ | 559.02 | 232.38 |  | 1156.2946 |  | 326.64
|  |  |  | 1 |  | Η | 1406.9 | 354.9 |  | 775.22 |  | 1052
[6 empty] | AVERAGE | 747.3688 | 286.0285 |  | 1996.3909 |  | 461.3402 | partial
|  |  | SAMPLE | 37 |  | AVERAGE | 527.1027 | 271.1405 |  | 2854.9421 |  | 255.9622
[9 empty] | LOWER LIMIT | >=43.763
protocol_year | protocol | building_year | xrisi_code | xrisi | ownership | en_klasi | primary_energy_consumptionec | reference_primary_energy_consumption | climate_zone | total_area | client_version | energy saving
2015 | 30830 | 1977 | 22 | Αμφιθέατρα | 1 | Δ | 239.3 | 144.6 | 1 | 2928.22 | 1.29.1.19 | 94.7
2015 | 34640 | 1978 | 22 | Αμφιθέατρα | 1 | Δ | 354.9 | 213.2 | 2 | 474.11 | 1.29.1.19 | 141.7
2016 | 216553 | 1950 | 22 | Αμφιθέατρα | 1 | Ε | 413.9 | 196.8 | 1 | 155.37 | 1.29.1.19 | 217.1
2013 | 217902 | 1967 | 22 | Αμφιθέατρα | 1 | Δ | 269.2 | 183.3 | 2 | 394.62 | 1.29.1.19 | 85.9
2017 | 1030 | 2004 | 42 | Ιδρύματα | 1 | Δ | 731.2 | 495.9 | 1 | 3362.86 | 1.29.1.19 | 235.3
2017 | 30519 | 1900 | 42 | Ιδρύματα | 1 | Ε | 1048.8 | 468.9 | 2 | 342.32 | 1.29.1.19 | 579.9
2015 | 32087 | 1997 | 42 | Ιδρύματα | 1 | Δ | 807.1 | 491.7 | 2 | 1797.99 | 1.29.1.19 | 315.4
2017 | 77696 | 1999 | 42 | Ιδρύματα | 1 | Δ | 1050.8 | 607.9 | 1 | 821 | 1.29.1.19 | 442.9
2012 | 112240 | 1978 | 42 | Ιδρύματα | 1 | Ε | 915.8 | 438 | 3 | 294.1 | 1.29.1.19 | 477.8
2016 | 298991 | 1970 | 42 | Ιδρύματα | 1 | Ε | 829.3 | 441.2 | 1 | 3448.59 | 1.29.1.19 | 388.1
2015 | 30124 | 1977 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Ε | 725.8 | 367 | 1 | 1182.02 | 1.29.1.19 | 358.8
2012 | 122816 | 1978 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Η | 1406.9 | 354.9 | 2 | 775.22 | 1.29.1.19 | 1052
2012 | 124357 | 1870 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Ζ | 870.3 | 338.3 | 0 | 1190.15 | 1.29.1.19 | 532
2012 | 124595 | 1982 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Ε | 660.2 | 294.9 | 2 | 1024.03 | 1.29.1.19 | 365.3
2012 | 124624 | 1982 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Ζ | 673.4 | 294.7 | 2 | 1028.97 | 1.29.1.19 | 378.7
2012 | 124630 | 1982 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Ζ | 678.3 | 284.9 | 2 | 783.84 | 1.29.1.19 | 393.4
2012 | 124634 | 1982 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Ε | 541.5 | 252.2 | 2 | 845.115 | 1.29.1.19 | 289.3
2012 | 124639 | 1982 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Ε | 693.2 | 321.1 | 2 | 1201.4 | 1.29.1.19 | 372.1
2012 | 124642 | 1982 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Δ | 518.9 | 290.8 | 2 | 1172.26 | 1.29.1.19 | 228.1
2012 | 124670 | 1982 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Ε | 575.2 | 286.7 | 2 | 1028.97 | 1.29.1.19 | 288.5
2017 | 167436 | 1978 | 10 | Κοιτώνες | 1 | Ε | 572 | 303.1 | 3 | 5867.08 | 1.29.1.19 | 268.9
2011 | 10212 | 1975 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Ε | 290.8 | 152.7 | 1 | 9719.42 | 1.27.9.10 | 138.1
2015 | 27368 | 1998 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 324.3 | 193.4 | 2 | 2347.54 | 1.29.1.19 | 130.9
2015 | 30117 | 1955 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Ε | 443 | 199.2 | 1 | 572.83 | 1.29.1.19 | 243.8
2015 | 31335 | 1994 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 283.6 | 197.7 | 1 | 593.7 | 1.29.1.19 | 85.9
2014 | 80189 | 1999 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Ε | 410.8 | 198 | 1 | 50.22 | 1.29.1.19 | 212.8
2016 | 80562 | 2015 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 266.4 | 185.3 | 0 | 1273.2 | 1.29.1.19 | 81.1
2016 | 80646 | 2015 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 262.5 | 180.9 | 0 | 4269.95 | 1.29.1.19 | 81.6
2016 | 82951 | 1991 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 283.7 | 198 | 0 | 23226.8 | 1.29.1.19 | 85.7
2016 | 101814 | 1995 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 279.8 | 198 | 0 | 23752.6 | 1.29.1.19 | 81.8
2016 | 121754 | 1972 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 353 | 223.4 | 1 | 2992.45 | 1.29.1.19 | 129.6
2012 | 215328 | 2003 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 283.1 | 197 | 1 | 311.66 | 1.29.1.19 | 86.1
2012 | 215340 | 2003 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 306.8 | 215.7 | 1 | 71.54 | 1.29.1.19 | 91.1
2012 | 215343 | 2003 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 298.7 | 205.8 | 1 | 107.94 | 1.29.1.19 | 92.9
2017 | 254269 |  | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Δ | 267.2 | 173 | 1 | 3446.26 | 1.31.1.9 | 94.2
2017 | 265149 | 2011 | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Ζ | 188.7 | 82.9 | 1 | 2734.75 | 1.31.1.9 | 105.8
2017 | 267054 |  | 31 | Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης | 1 | Ζ | 384.4 | 161.1 | 1 | 43.763 | 1.31.1.9 | 223.3

## ΑΝΑΛΥΣΗ ALL
ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | Πλήθος Δείγματος | PR_Cur (kWh/m2/y) | PR_RF (kWh/m2/y) | Εξοικονόμηση (%) | Εμβαδόν (m2) | Eξοικονόμηση (kWh/m2/y) | Συντελεστής προσαρμογής Παλαιού / Νέου ΚΕΝΑΚ
|  | (1) | (2) | (3)=1-(2)/(1) | (4) | (5)=(1)-(2) | PR_Cur | PR_RF
ALL | 37 | 672.6319 | 257.4257 | 61.73% | 1996.3909 | 415.2062 | -10% | -10%
ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ | Eξοικονόμηση (kWh/m2/y) | Eξοικονόμηση (kWh/m2/y) | Εξοικονόμηση (%)
| (6) | (5) | (7)=(5)x(6) | Σ(7)/Σ(8)
ALL | 100% | 415.2062 | 415.2062
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 415.2062 | 61.73%
ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ | PR_Cur (kWh/m2/y) | PR_Cur (kWh/m2/y)
| (6) | (1) | (8)=(6)x(1)
ALL | 100% | 672.6319 | 672.6319
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 672.6319
ΤΟΜΕΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ | Εμβαδόν (m2) | Εμβαδόν (m2)
| (6) | (4) | (9)=(6)x(4)
ALL | 100% | 1996.3909 | 1996.3909
|  | ΣΥΝΟΛΟ | 1996.3909 |  |  |  | Περίπτωση ΤΟΜΕΑΚΟ

## CO32_34_ALL
Π/Υ Πρόσκλησης | 10000000
Μέσο Μοναδιαίο Κόστος ανά τ.μ. | 500
20000 | τετραγωνικά μέτρα
ΔΕΙΚΤΗΣ CO32 TOMEAKO Μείωση ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας (kwh/έτος) | 8304124.2308
| Συντελεστές εκπομπής CO2 | Συντελεστές μετατροπής της τελικής ενέργειας σε πρωτογενή | Οι παρεμβάσεις ως ποσοστό για την μείωση του θερμικού φορτίου
Ηλεκτρική Ενέργεια | 0.606 | 2.17 | 20%
Πετρέλαιο | 0.264 | 1.1 | 80%
CO34 TOMEAKO | 2058.1982
| Π/Υ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ | ΤΙΜΗ ΔΕΙΚΤΗ CO34 Τόνοι Ισοδύναμου CO2
CO34 ΕΠΑΝΕΚ | 10000000 | 2058.1982